## 封面
InCloud OS 6.18.1
兼容性列表
济南浪潮数据技术有限公司

## 前言
概述
本文档用于记录“浪潮云海·云数据中心操作系统”各商用版本通过兼容性测试得出的结论。
读者对象
本文档为“浪潮云海·云数据中心操作系统”兼容性参考文档。本文档提供给以下相关人员使用：研发/测试工程师、POC/实施工程师、销售人员。
安全声明
公司产品不会主动获取或使用用户的个人数据，仅在您同意使用特定功能或服务时，在业务运营或故障定位的过程中可能会获取或使用用户的某些个人数据（如告警邮件接收地址、IP地址），公司产品在涉及个人数据的收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期的处理活动中，已在产品功能上部署了必要的安全保护措施，同时，您也有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。 浪潮高度重视产品数据安全，公司产品在涉及系统运行和安全数据的全生命周期处理活动中，已严格按照相关法律法规及监管要求，在产品功能上部署了必要的安全保护措施。作为系统运行和安全数据处理者，您有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的数据安全政策并采取足够的措施以确保系统运行和安全数据受到充分的保护。 浪潮将一如既往的严密关注产品与解决方案的安全性，为客户提供更满意的服务。浪潮已全面建立产品安全漏洞应急和处理机制，确保第一时间处理产品安全问题。若您在本产品使用过程中发现任何安全问题，或者寻求有关产品安全漏洞的必要支持，请直接联系浪潮客户服务人员。
修订记录
修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。
更新日期 | 更新说明
2024-05-09 | InCloud OS 6.12第一次正式发布
2024-08-01 | InCloud OS 6.15第一次正式发布： 增加中科曙光海光四号机型、浪潮鲲鹏机型、浪潮A7机型
2024-11-20 | InCloud OS 6.18第一次正式发布： 更新鲲鹏服务器华为网卡驱动信息，更新服务器、GuestOS列表
2025-02-08 | InCloud OS 6.18.1第一次正式发布： 更新存储设备兼容信息，添加其他生态信息

## 01.服务器
浪潮 InCloud OS 当前版本兼容以下厂家的 x86、aarch64 架构服务器，列表中为进行了详细兼容性验证的设备型号，对于未在列表中的设备同样可以支持（服务器的配置需要满足InCloud OS搭建的最小配置要求），但在项目实施中可能需要进行适当的适配和验证工作。
服务器厂商 | 处理器厂商 | 服务器型号 | 服务器类型 | 固件版本 | 备注
浪潮 | Intel | NF5280M7 | 机架式 | BIOS_06.09.01 | 包含其衍生机型AS13000G7、DP3000/13000G7系列
|  | NF5266M7 | 机架式 |  | 理论支持
|  | NF8480M7 | 机架式 |  | 理论支持
|  | NF5280M6 | 机架式
|  | NF5266M6 | 机架式
|  | NF5260M6 | 机架式
|  | NF8480M6 | 机架式
|  | NF8280M6 | 机架式
|  | NF5468M6 | 机架式
|  | NF5466M6 | 机架式
|  | NF5280M5 | 机架式
|  | NF8480M5 | 机架式
|  | NF5180M5 | 机架式
|  | NE5260M5 | 机架式
|  | NF5266M5 | 机架式
|  | NF8260M5 | 机架式
|  | NF5270M5 | 机架式
|  | NE3160M5 | 机架式
|  | NF5280M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5270M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5180M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8460M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8460M4S | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8480M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5166M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5170M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA5112M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SN5150M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SN5160M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5568M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NX5460M4 | 刀片式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NX8480M4 | 刀片式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5460M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NP3020M4 | 塔式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NP5570M4 | 塔式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA5248M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NX5480M4 | 刀片式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5240M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NX5440M4 | 刀片式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA5212M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NP5540M4 | 塔式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA3212M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA5224M4 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5170M3 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5710M3 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8420M3 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8460M3 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF5280M2 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8520M2 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | NF8560M2 | 机架式 |  | M4机型性能较差，不适合运行数据处理、工程设计等类型的计算压力较高的业务
|  | SA5212G7 | 机架式 |  | 理论支持
|  | SA5112G7 | 机架式 |  | 理论支持
|  | SA5270G7 | 机架式 |  | 理论支持
|  | SA5280(B/L/T..)7 | 机架式 |  | 理论支持 百度、阿里、腾讯等
|  | SA5266(B/L/T..)7 | 机架式 |  | 理论支持 百度、阿里、腾讯等
|  | TS860M5 | 机架式
|  | TS850 | 机架式
|  | TS860 | 机架式
|  | I24 | 机架式
|  | I48 | 机架式
|  | M13 | 机架式
|  | P8000 | 塔式 |  | 理论支持
| AMD | NF5280A6 | 机架式
|  | NF5280A7 | 机架式 | BMC：1.20.05 BIOS：04.02.29
| 兆芯 | CS5280Z2 | 机架式 | BMC ：2.01 BIOS ：CS5280Z2_BIOS_2.00.04_Standard_230831 | 虚拟化：不支持网卡开启SR-IOV功能
| Hygon | CS5280H2 | 机架式 | BMC:4.14.00 BIOS:3.03.12
|  | CS5260H2 | 机架式 | BMC:4.14.00 BIOS:3.03.12
|  | CS5280H | 机架式 | BMC：4.42.0 BIOS：3.3.37
|  | CS5260H | 机架式 | BMC：4.1.0 BIOS：3.3.6
|  | CS5180H | 机架式
| 鲲鹏 | CS5280K2 | 机架式 |  | BMC：3.11.00.09（U82） BIOS：6.67（U75）
| 飞腾 | CS5260F | 机架式 |  | BMC：4.10.00 BIOS：4.0.10
|  | CS5280F3 | 机架式 |  | BMC：2.11.00 BIOS：1.14.00
|  | NF2180M3 | 机架式 |  | BMC：4.39.00 BIOS：4.0.23
中科可控 | Hygon | R6250H0 | 机架式 | BMC:主5.10，备5.10 BIOS:CQH1051209
慧与 | Intel | ProLiant BL660c | 机架式
|  | DL388P | 机架式
|  | ProLiant DL380 Gen10 | 机架式
|  | ProLiant DL580 Gen7 | 机架式
联想 | Intel | ThinkSystem SR650 | 机架式
华为 | Intel | RH8100V3 | 机架式
|  | RH5885V5 | 机架式
|  | RH5885V3 | 机架式
|  | RH2288V5 | 机架式
|  | RH2288V3 | 机架式
| 鲲鹏 | TaiShan 200(Model 2280) | 机架式 | iBMC：3.01.12.47 BIOS：1.82
|  | TaiShan 2280 | 机架式 | iBMC：5.62 BIOS：1.35
中科曙光 | Intel | I840-G20 | 机架式
|  | I620-rhw | 机架式
|  | I840-hw | 机架式
|  | I840-G10 | 机架式
戴尔 | Intel | R730 | 机架式
|  | R740 | 机架式
新华三 | Intel | H3C UniServer R6900 G3 | 机架式
甲骨文 | Intel | Oracle server X6-2 | 机架式
|  | Oracle server X7-2L | 机架式
宝德 | 鲲鹏 | PR210K | 机架式 | BMC：6.49 BIOS：6.57

## 02.CPU
浪潮 InCloud OS 产品当前版本兼容各厂家的处理器。包括不限于列表中的设备型号，更多内容咨询我司工程师。
平台 | CPU系列 | CPU型号 | 备注
英特尔
| Intel Emerald Rapids系列 | 8593Q
8592V
8571N
8570
8558U
8558P
8558
6558Q
6548Y+
6548N
6542Y
6530
6526Y
5520+
5515+
5512U
4516Y+
4514Y
4510T
4510
4509Y
3508U
| Intel Sapphire Rapids系列 | 8480+
8470
8468
8460Y+
8452Y
6448Y
6442Y
6444Y
6426Y
6434
5415+
5420+
5418Y
4416+
4410Y
4410T
3408U
| Intel Ice Lake系列 | 8362
8358
8352Y
8380
8360Y
6338
6330N
6348
6330
6354
5318Y
5317
5318S
5320
5320H
4316
4314
4310
| Intel Cooper Lake系列 | 8380HL
5318H
| Intel Cascade Lake系列 | 8280
8270
6254
5220
| Intel Sky Lake系列 | 6148
6134
4116
平台 | CPU系列 | CPU型号 | 备注
AMD
| EPYC Milan系列 | 7773
7763
7713P
7663
7643
7573X
75F3
7543
7443
7413
7313P
| EPYC Genoa系列 | 9754
9754S
9734
9654
9634
9554
9474F
9374F
9274F
9174F
9384X
9184X
平台 | CPU系列 | CPU型号 | 备注
兆芯
| KaiSheng | KH-40000
平台 | CPU系列 | CPU型号 | 备注
海光
| 海光四号 7000系列 | 7490
7470
| 海光四号 5000系列 | 5480
5440
| 海光三号 7000系列 | 7390
7380
7360
| 海光三号 5000系列 | 5390
5380
| 海光二号 7000系列 | 7280
7260
| 海光二号 5000系列 | 5280
平台 | CPU系列 | CPU型号 | 备注
鲲鹏
| Kunpeng 920 | 3210
3226
4826
5220
5230
7265F
7260
平台 | CPU型号 |  | 备注
飞腾
| Phytium | S2500
S5000C

## 03.内存
同一台服务器不建议混合使用不同型号的内存
平台 | 内存频率 | 容量 | 备注
英特尔
| DDR4-3200 | 16GB、32GB、64GB、128GB
| DDR4-2666/2933 | 16GB、32GB、64GB、128GB
| DDR5-4800 | 32GB
平台 | 内存频率 | 容量 | 备注
兆芯
| DDR4-3200 | 32GB
平台 | 内存频率 | 容量 | 备注
海光
| DDR4-3200 | 16GB、32GB、64GB、128GB
| DDR4-2666/2933 | 16GB、32GB、64GB、128GB
| DDR5-4800 | 32GB | 海光四号设备
平台 | 内存频率 | 容量 | 备注
aarch64
| DDR4-3200 | 16GB、32GB
| DDR4-2933 | 16GB、32GB
| DDR5-4800 | 32GB

## 04.硬盘
浪潮 InCloud OS 产品当前版本兼容各厂家的标准HDD和SSD硬盘。理论上，HDD硬盘支持企业级SAS、SATA硬盘，3.5英寸，2TB、4TB、6TB、8TB、16TB、20TB；2.5英寸，1.2TB、1.8TB、2.4TB、2.5TB。SSD硬盘支持240GB、480GB、960GB、1.9TB、3.8TB。列表中为进行了详细兼容性验证的设备型号，对于未在列表中的设备同样可以支持，但在项目实施中可能需要进行适当的适配和验证工作。
平台 | 厂商 | 设备型号 | 接口类型 | 推荐固件版本号 | 硬盘容量 | 备注
英特尔
浪潮
|  | NS8500G2 | U.2 | MM5MA027 | 1.92TB
|  |  | U.2 | MMYM603C | 3.84TB
|  | NS8500G1 | U.2 | HUT600D7
|  | NS6510 | U.2 |  | 3.2TB
|  | NS8600G2 | U.2 | MMYM603C | 3.2TB
英特尔
|  | S3520 | SATA
|  | S4510 | SATA
|  | S4520 | SATA | 0142
|  |  | SATA | 7CV10120 | 1.92TB
|  | S4610 | SATA
三星
|  | PM863 | SATA
|  | PM863a | SATA
|  | PM883 | SATA | HXT7904Q | 960GB | MZ7LH960
|  | PM883 | M.2 | HXTB204Q | 240GB | MZNLH240
|  | PM893 | SATA | JXTC304Q | 960GB
|  | PM983 | U.2 | EDA5500Q | 1.92TB
|  | PM9A3 | U.2 | QDC56C2Q | 1.92TB
|  | PM897 | SATA | JXTE204Q | 1.92TB
西部数据
|  | HUS726040ALE610 | SATA
|  | HUC156060CSS200 | SAS
|  | HUC101860CSS200 | SAS
|  | HUC101830CSS200 | SAS
希捷
|  | ST600MM0208 | SAS
|  | ST300MM0048 | SAS
|  | ST600MM0088 | SAS
|  | ST1200MM0018 | SAS
|  | ST600MM0208 | SAS
|  | ST600MP0006 | SAS
|  | ST600MP0005 | SAS
|  | ST1000NX0453 | SATA
|  | ST1000NX0333 | SATA
|  | ST2000NX0253 | SATA
东芝
|  | AL13SEB300 | SAS
|  | AL14SEB060N | SAS
平台 | 厂商 | 设备型号 | 接口类型 | 推荐固件版本号 | 硬盘容量 | 备注
海光
浪潮
|  | NS8500G2 | U.2 | MM5MA027 | 1.92TB
|  |  | U.2 | MMYM603C | 3.2TB
|  | NS8600G2 | U.2 | MMYM603C | 3.2TB
英特尔
|  | S4520 | SATA
|  |  | SATA | 7CV10120 | 1.92TB
|  | S4610 | SATA
三星
|  | PM883 | SATA | HXT7904Q | 960GB
|  | PM893 | SATA | JXTC304Q | 960GB
|  | PM9A3 | U.2 | GDC56C2Q | 1.92TB
|  | PM897 | SATA | JXTE204Q | 1.92TB
忆联
|  | RP2A37T6RK004LX | U.2 | 8111 | 7.68TB | 无法直通给虚拟机

## 05.Raid卡
平台 | 厂商 | 修改后raid卡名称 | 推荐固件版本号 | 驱动版本号 | 备注
英特尔
浪潮
|  | RAID_3108-8i_2G/4G | 4.680.00-8573 | 07.719.03.00-rh1
|  | SAS_SAS3008IT-8i | 16.00.18.00 | 39.100.00.00 | 不支持硬盘点灯
|  | RAID_3008IMR-8i | 4.680.01-8582 | 07.719.03.00-rh1
|  | RAID_PM8204-8i_2G/4G | 5.92
|  | RAID_PM8222-SHBA | 5.92
博通
|  | RAID_9361-8i_1G/2G | 4.680.00-8583 | 07.719.03.00-rh1
|  | RAID_9460-8i_2G | 5.230.00-3803
|  | RAID_9560-8i_4G | 5.240.02-3768
5.260.02-3875
|  | RAID_9560-16i_8G | 5.240.02-3768
5.260.02-3875
平台 | 厂商 |  | 推荐固件版本号 | 驱动版本号 | 备注
海光
浪潮
|  | SAS_SAS3008IT-8i | 16.00.18.00 | 26.100.00.00 | 不支持硬盘点灯
|  | RAID_3008IMR-8i | 4.680.01-8582 | 07.706.03.00-rc1
|  | RAID_PM8204-8i_2G/4G | <5.92 |  | 5.92版本开始在配置RAID时有多路径报错问题，不影响实际使用，JBOD直通无此报错
|  | SAS_PM8222_SHBA-8i | <5.92 |  | 5.92版本开始在配置RAID时有多路径报错问题，不影响实际使用，JBOD直通无此报错
博通
|  | RAID_9361-8i_1G/2G | 4.680.00-8583
|  | RAID_9460-8i_2G | 5.230.00-3803
|  | RAID_9560-8i_4G | 5.240.02-3768
5.260.02-3875
|  | RAID_9560-16i_8G | 5.240.02-3768
5.260.02-3875
平台 | 厂商 |  | 推荐固件版本号 | 驱动版本号 | 备注
aarch64
博通
|  | RAID_9361-8i_1G/2G | 4.680.00-8527 | 07.714.04.00-rc1
|  | RAID_9460-8i_2G | 5.130.00-3059 | 07.714.04.00-rc1

## 06.HBA卡
平台 | 厂商 | HBA卡名称 | 推荐固件版本号 | 驱动版本号 | 备注
英特尔
Qlogic
|  | QLE2562-8Gbps-2Port | 8.07.00
QLE2672-16Gbps-2Port
|  | QLE2690-16Gbps-2Port | 9.07.00 | v10.02.06.04-k | 支持Windows故障转移集群，兼容系统类型：Windows Server 2022/2019/2016
Emulex
|  | LPE12002_8Gbps-2Port | 2.02A5
|  | LPE31002_16Gbps-2Port | 12.6.240.22 | 14.0.0.4 | 支持Windows故障转移集群，兼容系统类型：Windows Server 2022/2019/2016
|  | LPE35002 | 14.2.539.16
|  | LPE32000_6Gbps | 12.8.351.47 | 14.0.0.4 | 支持Windows故障转移集群，兼容系统类型：Windows Server 2022/2019/2016
|  | LPE15004-M8-INS_8Gbps | 11.1.146.1412 | 14.0.0.4
|  | LPE1250-F8_8Gbps | 2.01A11 | 14.0.0.4
|  | LPE12002-M8_8Gbps | 2.01A11 | 14.0.0.4
LPE16002B-16Gbps-2Port

## 07.网卡
平台 | 厂商 | 网卡类型 | 网卡名称 | 固件版本号 | 驱动版本号 | 备注
英特尔
浪潮
|  | 1G | NIC_1Gbps_2Port_RJ45_IEITSYSTEMS_I350_PCIe | 1.63
|  |  | NIC_1Gbps_4Port_RJ45_IEITSYSTEMS_I350_PCIe | 1.63
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_82599_PCIe | 4.22
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_X710_PCIe | 9.30 x8000efdc 1.3429.0 9.10 0x8000d97a 1.3353.0 8.5 | i40e（2.21.12） | 5280M7机型支持驱动版本为i40e(2.23.17)，FW版本为9.30 x8000efdc 1.3429.0
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_X710_OCP3.0 | 9.10_8000de1e_1p3256p0
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_X722_PCIe | 5.7 |  | 1.不支持windows 2.不支持DPDK
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_E810_PCIe | 4.20 80018948 1.3346.0
英特尔
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_RJ45_Intel_X550_PCIe | 0x8000177a, 1.3256.0
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_Intel_EX710_PCIe | 9.10_0x8000dc88 | i40e(2.21.12)
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Intel_E810_PCIe | 4.22
迈络思
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Mellanox_CX4LX_PCIe | 14.32.1010
|  |  | NIC_25Gbps_2Port_LC_Mellanox_CX5_PCIe | 16.34.1002
|  |  | NIC_25Gbps_2Port_LC_Mellanox_CX6LX_PCIe_GEN4 | 26.34.1002 | mlx5_core(4.18.0-372.26.1.kos5.x86_64)
博通
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Broadcom_57414_OCP3.0 | 224.0.158.0 /pkg 224.1.102.0
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Broadcom_57414_PCIe | 22.5.3.39.0/pkg 225.3.41.0 | bnxt_en(4.18.0-372.41.1.2.kos5.x86_64)
海光
浪潮
|  | 1G | NIC_1Gbps_2Port_RJ45_IEITSYSTEMS_I350_PCIe | 1.63
|  |  | NIC_1Gbps_4Port_RJ45_IEITSYSTEMS_I350_PCIe | 1.63
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_LC_Inspur_X710_PCIe | 8.5
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_X710_OCP3.0 | 9.10_8000de1e_1p3256p0
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_82599_PCIe | 4.22
英特尔
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_RJ45_Intel_X550_PCIe | 0x8000177a, 1.3256.0
|  |  | NIC_10Gbps_2Port_LC_Intel_EX710_PCIe | 9.10_0x8000dc88 | i40e(2.21.12)
网讯
|  | 1G | NIC_1Gbps_2Port_RJ45_WX1860A2 | 0x30010019 | ngbe（1.2.3） | 海光3号板载千兆网卡 不支持DPDK与SRIOV
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_LC_IEITSYSTEMS_SP1000A_PCIe | 4712000e |  | 不支持热添加两张iommu相同的直通网卡
迈络思
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Mellanox_CX4LX_PCIe | 14.32.1010
|  |  | NIC_25Gbps_2Port_LC_Mellanox_CX5_PCIe | 16.34.1002
博通
|  | 25G | NIC_25Gbps_2Port_LC_Broadcom_57414_PCIe | 22.5.3.39.0/pkg 225.3.41.0 | bnxt_en(4.18.0-372.41.1.2.kos5.x86_64)
aarch64
浪潮
|  | 10G | NIC_10Gbps_2Port_LC_Inspur_X710_PCIe | 8.15 0x8000a4e8 1.2879.0 | 虚拟化：i40e(5.10.135-12.1.kos5.aarch64)
网讯
|  | 1G | NIC_1Gbps_2Port_RJ45_WX1860A2 | 0x00010015 | InCloud OS：ngbe 1.2.3anolis
华为
|  | 1G | 1Gbps_4Port_RJ45_TM210_PCIe_IO-HW | 1.8.17.2 | InCloud OS：hns3 22.2.1 (kernel 4.19.91-26.6.27.kos5.aarch64) 虚拟化：hns3(aarch64:5.10.135-12.1.kos5.aarch64)

## 08.裸金属
1、浪潮InCloud OS当前版本支持管理各厂家的X86架构服务器，列表中为进行了详细兼容性验证的设备型号，对于支持PXE网络启动和IPMI管理的设备同样可以支持。 2、裸机服务默认只支持硬RAID机器，对于软RAID机器需要定制部署镜像及用户镜像进行部署。 3、裸金属具有BMC并可配置带外管理地址，支持IPMI 2.0协议，能够正常使用IPMI协议开关机、重启、修改启动设备等。 4、必需至少一个支持PXE功能的业务网卡用于PXE引导部署镜像。 5、当前不支持sonic系统的交换机，例如浪潮SC5630EL
一、裸金属服务器自动部署系统兼容性
InCloudOS中提供两种管理模式的云上裸金属服务：完全管理和精简管理； 服务器表格中列出的物理机器均为自动化部署操作系统方式兼容的型号。
x86架构
平台 | 厂商 | 服务器型号 | 适配操作系统 | 备注
英特尔
浪潮
|  | M7系列 | 支持服务器兼容的操作系统
|  | M6系列 | 支持服务器兼容的操作系统
|  | M5系列 | 支持服务器兼容的操作系统
紫光
|  | UNIS Server R3810G5 | 支持服务器兼容的操作系统
新华三
|  | UniServer R8900 G3 | 支持服务器兼容的操作系统
烽火
|  | FitServer R1200 V5 | 支持服务器兼容的操作系统
中兴
|  | R5300 G4 | 支持服务器兼容的操作系统
海光
浪潮
|  | CS5280H2 | 支持服务器兼容的操作系统
|  | CS5280H | 支持服务器兼容的操作系统 | bios版本3.3.41，低版本会出现系统无法启动的问题
兆芯
浪潮
|  | CS5280Z2 | 支持服务器兼容的操作系统
AMD
浪潮
|  | NF5280A7 | 支持服务器兼容的操作系统
ARM架构
平台 | 厂商 | 服务器型号 | 适配操作系统 | 备注
鲲鹏
浪潮
|  | CS5280K2 | 支持服务器兼容的操作系统
华为
|  | Atlas 800(Model 3000) | 支持服务器兼容的操作系统
|  | TaiShan 2280 V2 | 支持服务器兼容的操作系统
|  | TaiShan 2288H V5 | 支持服务器兼容的操作系统
飞腾
浪潮
|  | CS5260F | 支持服务器兼容的操作系统
|  | CS5280F3 | 支持服务器兼容的操作系统
二、交换机
本表列出的交换机为通过neutron的genericswitch插件可以控制的交换机；不支持sonic系统的交换机。
厂商 | 交换机型号 | 备注
浪潮
S6820-24XQ-E
CN9008-48YC-S
S6550V2-48TQ
S6820-48XQ-AC
CN61108 PC-V
锐捷
S6220-48XS4QXS
S6510-48VS8CQ
华三
UNIS S7800XP-48X8C-G
S6520X-54OC-El
S6805-54HF
华为
CE6865E-48S8CQ

## 09.存储设备
浪潮 InCloud OS 产品当前版本兼容各厂家的标准 IP-SAN 和 FC-SAN 存储设备，列表中为进行了详细兼容性验证的设备型号，对于未在列表中的设备同样可以支持，对于部分特殊存储设备，在项目实施中可能需要进行适当的适配和验证工作。
厂商 | 存储型号 | 存储协议 | 虚拟化 | 容器 | 备注
浪潮 | HF6000 G6-CGF | FC | 支持 | 支持 | 版本：6.3.16.9
|  | iSCSI | 支持 | 支持
|  | NVMe-oF | 支持 | 不支持
| AS5500 G5 | FC | 支持 | 支持 | 版本：6.3.10.9
|  | iSCSI | 支持 | 支持
| AS13000 | iSCSI | 支持 | 支持 | 版本：3.9.9.49
|  | NFS | 支持 | 支持
宏杉 | MS7020G2-HG | FC | 支持 | 未测试
|  | iSCSI | 支持 | 未测试
|  | NVMe-oF | 支持 | 不支持
华为 | OceanStor Dorado 18510 V5 | NVMe-oF | 支持 | 不支持
星辰天合 | XSKY | NFS | 未测试 | 支持 | 版本：6.2.000.5

## 10.GPU&&FPGA
| GPU | [5 empty] | FPGA
平台 | 厂商 | GPU架构 | 型号 | 虚拟化应用模式 | 容器 | 备注 | 平台 | 厂商 | 设备型号 | 备注
英特尔 | [6 empty] | Intel
| 英伟达 | [6 empty] | 浪潮
|  | Ampere | [6 empty] | F10A
|  |  | A2 | GPU直通、vGPU |  |  |  |  | F37X
|  |  | A10 | GPU直通、vGPU
|  |  | A16 | GPU直通、vGPU
|  |  | A30 | GPU直通、vGPU
|  |  | A40 | GPU直通、vGPU | 共享GPU¦¦专享GPU
|  |  | A800D | GPU直通
|  |  | RTX 3080Ti | GPU直通
|  |  | RTX 3090 | GPU直通
|  |  | RTX A4000 | GPU直通
|  |  | RTX A5000 | GPU直通、vGPU |  | 使用vgpu需转换模式为compute模式
|  |  | RTX A6000 | GPU直通、vGPU |  | 使用vgpu需转换模式为compute模式
|  |  | A800 80GB | - | 共享GPU¦¦专享GPU | 直插方式
|  |  | A100 80GB | - | MIG共享¦¦共享GPU¦¦专享GPU | 直插方式
|  |  | A100 40GB | - | MIG共享¦¦共享GPU¦¦专享GPU | 直插方式
|  |  | GeForce RTX 3090 | - | 共享GPU¦¦专享GPU
Ada Lovelace
|  |  | L4 | GPU直通、vGPU
|  |  | L40 | GPU直通、vGPU
|  |  | L40S | GPU直通
|  |  | RTX A6000 Ada | GPU直通、vGPU |  | 1. 使用vgpu需转换模式为compute模式 2. 直通也需要转换为compute模式，graphic模式直通虚拟机安装驱动后设备异常
Hopper
|  |  | H800 | GPU直通、vGPU
Maxwell
|  |  | M60 | GPU直通、vGPU
Turing
|  |  | Quadro RTX 8000 passive | GPU直通、vGPU
|  |  | Tesla T4 | GPU直通、vGPU | 共享GPU¦¦专享GPU | 驱动版本460.32.03 支持设备列表 https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/168347/en-us
Volta
|  |  | Tesla V100 | GPU直通、vGPU | 共享GPU¦¦专享GPU
|  |  | Tesla V100S | - | 共享GPU¦¦专享GPU
寒武纪
|  |  | 寒武纪MLU3 |  | 共享GPU¦¦专享GPU
英伟达vGPU支持的API
| 序号 | API |  | 备注
| 1 | Open Computing Language (OpenCL™ software) 1.2
| 2 | OpenGL® 4.6
| 3 | Vulkan® 1.1
| 4 | DirectX 11
| 5 | DirectX 12 (Windows 10)
| 6 | Direct2D
| 7 | DirectX Video Acceleration (DXVA)
| 8 | NVIDIA® CUDA® 10.1 Update 1
| 9 | NVIDIA vGPU software SDK (remote graphics acceleration)
| 10 | NVIDIA RTX (on GPUs based on the NVIDIA Volta graphic architecture and later architectures)
英伟达vGPU不支持下列CUDA Toolkit功能 Unified Memory GPUDirect remote direct memory access (RDMA) Development tools such as IDEs, debuggers, profilers, and utilities Tracing and profiling through the CUDA Profiling Tools Interface (CUPTI) 已安装了英伟达vGPU软件的Linux虚拟机在安装CUDA时，要使用runfile包安装，以避免与相关组件发生冲突。为确保英伟达vGPU软件的显示模块驱动不被覆盖，在选择安装CUDA组件时要取消勾选CUDA driver
英伟达vGPU软件对于英伟达CUDA Toolkit以及OpenCL的支持
|  | 类型 | 设备型号 |  |  | 备注
8Q vGPU
Tesla M6
Tesla M10
Tesla M60
Q系列
NVIDIA L4
NVIDIA L40
NVIDIA RTX 6000 Ada
NVIDIA A2
NVIDIA A10
NVIDIA A16
NVIDIA A40
NVIDIA RTX A5000
NVIDIA RTX A5500
NVIDIA RTX A6000
Tesla P4
Tesla P6
Tesla P40
Tesla P100 SXM2 16 GB
Tesla P100 PCIe 16 GB
Tesla P100 PCIe 12 GB
Tesla V100 SXM2
Tesla V100 SXM2 32GB
Tesla V100 PCIe
Tesla V100 PCIe 32GB
Tesla V100S PCIe 32GB
Tesla V100 FHHL
Tesla T4
Quadro RTX 6000
Quadro RTX 6000 passive
Quadro RTX 8000
Quadro RTX 8000 passive
C系列
所有C系列vGPU
除了自带GRID Virtual PC 以及GRID Virtual Applications的所有功能，Quadro vDWS还提供了以下特性
Quadro vDWS的额外特性
Workstation-specific graphics features and accelerations
Certified drivers for professional applications
GPU pass through for workstation or professional 3D graphics

## 11.GuestOS
平台 | 类型 | 操作系统 | 详细版本号 | VM-Tools兼容 | 备注
Intel
Windows
|  | Server |  |  | windows 2012、2016、2019、2022系列在uefi引导下不支持调整分辨率
|  |  | Windows Server 2022 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2022 Datacenter 64位 | √
|  |  | Windows Server 2019 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2019 Essentials 64位 | √
|  |  | Windows Server 2019 Datacenter 64位 | √ | cn_windows_server_2019_x64_dvd_4de40f33.iso安装的虚拟机热添加CPU会蓝屏
|  |  | Windows Server 2016 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2016 Essentials 64位 | √
|  |  | Windows Server 2016 Datacenter 64位 | √
|  |  | Windows Server 2012 Datacenter 64位 | √
|  |  | Windows Server 2012 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2012 R2 Datacenter 64位 | √
|  |  | Windows Server 2012 R2 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2012 R2 Essentials 64位 | √ | win2012及以上版本的操作系统不兼容CONROE等较低级别的CPU模式
|  |  | Windows Server 2008 Datacenter 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 Standard 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 Enterprise 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 R2 Datacenter 64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 R2 Standard 64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64位 | √
|  |  | Windows Server 2008 R2 WEB 64位 | √
|  |  | Windows Server 2003 Datacenter 32位 | √
|  |  | Windows Server 2003 Standard 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2003 Enterprise 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2003 R2 Datacenter 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2003 R2 Standard 32位/64位 | √
|  |  | Windows Server 2003 R2 Enterprise32位/64位 | √
Desktop
|  |  | Windows 10 32位 | √
|  |  | Windows 10 Enterprise 64位 | √
|  |  | Windows 8.1 32位/64位 | √
|  |  | Windows 8 32位/64位 | √
|  |  | Windows 7 Ultimate 32位/64位 | √
|  |  | Windows 7 Enterprise 32位/64位 | √
|  |  | Windows 7 Professional 32位/64位 | √
|  |  | Windows 7 Home Premium 32位/64位 | √
|  |  | Windows 7 Home Basic 32位/64位 | √
|  |  | Windows XP Professional 32位 | √
|  |  | Windows XP Home Edition | √
|  |  | Windows 2000 Advanced Server SP4 | √
|  |  | Windows 2000 Server SP4 | √
|  |  | Windows Embedded Standard 7 32位/64位 | √
Linux
Red Hat Linux
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.2 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.3 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.1 64位 | √ | CPU为自适应、CONROE、PENRYN模式无法装机，其他CPU模式正常装机
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.0 64位 | √ | CPU为自适应、CONROE、PENRYN模式无法装机，其他CPU模式正常装机
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.9 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.8 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.7 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.6 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.5 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.4 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.3 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.2 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.1 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.0 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.9 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.6 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.5 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.4 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.3 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.2 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.1 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.0 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.6 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.5 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.4 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.3 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.2 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.1 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 6.0 32位/64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.11 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.10 32位/65位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.9 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.8 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.7 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.6 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.5 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.4 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.3 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.2 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.1 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 5.0 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 4.8 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 4.7 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 4.6 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 4.5 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 4.4 32位/64位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 3.4 32位 | ×
|  |  | Redhat Linux Enterprise 3.0 32位 | ×
CentOS
|  |  | CentOS Stream 9 64位 | √
|  |  | CentOS Stream 8 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.5(2111) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.4(2105) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.3(2011) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.2(2004) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.1(1911) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 8.0(1905) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.9(2009) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.8(2003) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.7(1908) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.6(1810) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.5(1804) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.4(1708) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.3(1611) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.2(1511) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.1(1503) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 7.0(1406) 64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.9 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.6 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.5 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.4 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.3 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.2 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.1 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 6.0 32位/64位 | √
|  |  | CentOS Release 5.11 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.10 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.9 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.8 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.7 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.6 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.5 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.4 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.3 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.2 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.1 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 5.0 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 4.8 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 4.7 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 4.6 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 4.5 32位/64位 | ×
|  |  | CentOS Release 4.4 32位/64位 | ×
Ubuntu
|  |  | Ubuntu 23.10 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 23.10 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 23.04 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 23.04 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.04 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 20.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 20.04 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 19.10 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 19.10 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 19.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 19.04 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 18.10 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 18.10 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 18.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 18.04 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.6 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.6 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.5 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.5 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.4 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.4 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.3 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.3 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.2 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.2 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.1 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04.1 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 16.04 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 14.04.2 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 14.04.1 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 14.04 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 14.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 13.10 desktop 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 13.10 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 13.04 desktop 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 13.04 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.10 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.5 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.5 desktop 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.2 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.2 desktop 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.1 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 12.04.1 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 11.10 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.10 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04.4 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04.3 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04.2 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04.1 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04.1 desktop 32位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04 server 32位/64位 | √
|  |  | Ubuntu 10.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 8.04.4 server 32位/64位 | √
Debian GNU/Linux
|  |  | Debian GNU/Linux 11.7 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 10.13 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 10.1 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 10.0 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 9.0 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 8.5.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 8.2.0 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.5.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.4.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.3.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.2.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.1.0 32位/64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 7.0.0 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 6.0.7 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 6.0.5 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 6.0.4 64位 | √
|  |  | Debian GNU/Linux 5.0.10 64位 | √
Fedora
|  |  | Fedora 22 64位 | √
|  |  | Fedora 21 64位 | √
|  |  | Fedora 20 64位 | √
|  |  | Fedora 18 64位 | √
|  |  | Fedora 14 64位 | √
|  |  | Fedora 12 32位 | √
|  |  | Fedora 9 32位 | √
|  |  | Fedora 8 32位/64位 | √
|  |  | Fedora 6 32位/64位 | √
Novell SUSE
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 64位 | √ | 显卡是CIRRUS，语言选择中文，文字变形
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP0 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 32位/64位 | √
|  |  | Novell SUSE 11 SP1 CUSTOMIZED 64位 | √
|  |  | Novell SUSE 10 SP2 CUSTOMIZED 32位 | √
OpenSUSE
|  |  | OpenSUSE 15.3 64位 | √
|  |  | OpenSUSE 13.2 64位 | √
|  |  | OpenSUSE 12.3 64位 | √
Oracle Linux
|  |  | Oracle Linux Server release 7.3 64位 | √
|  |  | Oracle Linux Server release 6.1 32位/64位 | √
|  |  | Oracle Linux Server release 5.7 64位 | √
Rocky Linux
|  |  | Rocky Linux 9.1 64bit | √
|  |  | Rocky Linux 8.6 64bit | √
|  |  | Rocky Linux 8.7 64bit | √
|  |  | Rocky Linux 8.8 64bit | √
|  |  | Rocky Linux 8.9 64bit | √
|  |  | Rocky Linux 9.0 64bit | √ | CPU模式是自适应不能安装（内核版本5.14）
|  |  | Rocky Linux 9.2 64bit | √ | CPU模式是自适应不能安装（内核版本5.14）
|  |  | Rocky Linux 9.3 64bit | √ | CPU模式是自适应不能安装（内核版本5.14）
Unix
Solaris
|  |  | Solaris 11 | √
|  |  | Solaris 10 | √
SCO OpenServer
|  |  | SCO OpenServer 6 32位 | √
FreeBSD
|  |  | FreeBSD 11 | x | 不支持tools，仅安装
|  |  | FreeBSD 12 | x | 不支持tools，仅安装
|  |  | FreeBSD 13 | x | 不支持tools，仅安装
国产OS
Deepin Server
|  |  | Deepin Server 15.2 64位 | √
|  |  | Deepin Server 15.1 64位 | √
Linx
|  |  | Linx 8.0 64位 | √
|  |  | Linx 6.0 64位 | √ | 1. linx 6.0.42和linx 6.0.60在线挂载和切换CDROM镜像挂载时，系统内部无法识别，挂载镜像后需要系统内部重启后才能识别； 2. linx 6.0.42和linx 6.0.60系统不支持备份的静默模式； 3. 使用linx6.0推荐使用6.0.80以上版本系统；
|  |  | Linx 6.0.42 64位 | x
|  |  | Linx 6.0.60 64位 | x
|  |  | Linx 6.0.80 64位 | √ | 鼠标无法拖动，原有单号EDITORE-116,磁盘不支持热插拔
|  |  | Linx 6.0.100 64位 | √
iSoft
|  |  | iSoft Server 4.0 | √
Turbo
|  |  | Turbo 12.2 64位 | √
Yiming
|  |  | Yiming Server 7.0 64位 | √
Kylin
|  |  | Kylin Linux Advanced Server 10 64位 | √
|  |  | Kylin Desktop release 10 64位 | √
|  |  | Kylin 4.0.2 64位 | √
NewStart Linux
|  |  | NewStart Linux release 5.04 64位 | √
Red Flag Asianux
|  |  | Red Flag Asianux Server 8.5 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 7.0 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 4.5 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 4.4 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 4.2 32位/64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 3.3 32位/64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 3.2 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 2 SP4 64位 | √
NeoKylin
|  |  | NeoKylin Linux Advanced Server release 7.0 64位 | √
|  |  | NeoKylin Linux Advanced Server release 6.5 64位 | √
|  |  | NeoKylin Linux Advanced Server release 6.0(Dhaulagiri) 64位 | √
|  |  | NeoKylin Linux Advanced Server release 3.0 64位 | √
Neoshine
|  |  | Neoshine Linux Server 5.4 64位 | √
|  |  | Neoshine Linux Server 3.0 64位 | √
UOS
|  |  | UOS 20 Euler 64bit | √
|  |  | UOS 20 desktop 64位 | √
|  |  | UOS 20 server 64位 | √
KOS
|  |  | KOS 5.8 64bit | √
Anolis
Anolis 8.8
Anolis 8.6
|  |  | Anolis 8.4 | √
|  |  | Anolis 7.9 | √
|  |  | Anolis 8.2 | √
|  |  | Anolis 23 | √ | EDITORA-18 /FAQ-计算部分-199 不支持自适应（内核版本5.10）
TencentOS
|  |  | TencentOS Server 2.4 64bit | √
|  |  | TencentOS Server 3.1 64bit | √
openEuler
|  |  | openEuler 23.09 LTS 64bit | √ | 不支持自适应
|  |  | openEuler 23.03 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 22.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 22.03 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 21.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 21.03 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 20.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 20.03 LTS 64bit | √
NFS China
|  |  | NFS China Desktop v3.1 64bit | √
|  |  | NFS China Desktop v4 64bit | √
|  |  | NFS China Server v4 64bit | √
|  |  | NFS China Desktop v5 64bit | √
KylinSec
|  |  | KylinSec Server v3 64bit | √
|  |  | KylinSec Desktop v3 64bit | √
dptech conPlat
|  |  | dptech conPlat OS 64bit | x | 迪普给的qcow2镜像，arm版给的iso，不支持tools，仅安装
其他OS
VxWorks
|  |  | VxWorks7.0 | ×
|  |  | VxWorks6.9 | ×
|  |  | VxWorks6.8 | ×
|  | Android |  |  | Android系统不支持休眠
|  |  | Android11 | ×
|  |  | Android10 | ×
|  |  | Android9 | ×
macOS
|  |  | macOS Catalina(10.15.5) | ×
|  |  | macOS Mojave(10.14.6) | ×
|  |  | macOS High Sierra(10.13.6) | ×
|  |  | macOS Sierra(10.12.6) | ×
平台 | 类型 | 操作系统 | 详细版本号 | VM-Tools兼容 | 备注
Hygon
Windows
Server
|  |  | Windows Server 2022 Standard 64位 | √ | CPU模式支持自适应、直通WindowsServer2022 21H2.1 x86_64 CHNS_StdDc.iso
|  |  | Windows Server 2022 Datacenter 64位 | √ | CPU模式支持自适应、直通WindowsServer2022 21H2.1 x86_64_CHNS_StdDc.iso
|  |  | Windows Server 2019 64位 | √ | CPU模式支持自适应、直通 （测试通过OS：SW_DVD9_NTRL_Windows_Svrs_2019_1809.2_ChnSimp_StdDC.iso） （cn_windows_server_2019_x64_dvd_4de40f33.iso安装的虚拟机热添加CPU会蓝屏）
|  |  | Windows Server 2016 64位 | √ | 自适应不支持、直通不支持 cn_windows_server_2016_x64_dvd_9718765.iso
|  |  | Windows Server 2012 64位 | √ | epyc支持、自适应不支持、直通不支持cn_windows_server_2012_x64_dvd_915588.iso
|  |  | Windows Server 2012 R2 64位 | √ | epyc支持、自适应不支持、直通不支持cn_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707961.iso
|  |  | Windows Server 2008 32位 | √ | zh-Hans_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_x86_dvd_x14-26742.iso
|  |  | Windows Server 2008 64位 | √ | 不支持内存热添加cn_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_x64_dvd_x14-26746.iso
Desktop
|  |  | Windows 10 Enterprise 32位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 cn_windows_10_enterprise_x86_dvd_6846962.iso
|  |  | windows 7 32位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 cs_windows7_professinal_x64_dvd_x15-65791.iso
|  |  | windows XP Home Edition | × | sp3正常，之前版本qemu-ga服务不兼容，无法正常使用tools sc_winxp_home_with_sp2.iso
|  |  | windows XP Professional 32位 | × | 不支持热添加CPU、内存 zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80404.iso
|  |  | windows XP | √ | 不支持热添加CPU、内存 sc_winxp_home_with_sp2
Linux
Redhat Linux
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.3 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.2 64位 | √
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.1 64位 | √ | 自适应无法装机，epyc和host_passthrough正常（EDITORA-18）
|  |  | Redhat Linux Enterprise 9.0 64位 | √ | 自适应无法装机，epyc和host_passthrough正常（EDITORA-18）
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.9 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.8 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.7 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）-DANCERD-615
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.6 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）-DANCERD-615
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.5 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）-DANCERD-615
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.4 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）-DANCERD-615
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.3 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-8.3-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.2 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-8.2-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.1 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-8.1-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 8.0 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-8.0-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.9 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-server-7.9-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.6 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-server-7.6-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.5 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-server-7.5-x86_64-dvd.iso
|  |  | Redhat Linux Enterprise 7.4 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough rhel-server-7.4-x86_64-dvd.iso
CentOS
|  |  | CentOS Stream 9 64位 | √
|  |  | CentOS Stream 8 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | CentOS Release 8.5(2111) 64位 | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | CentOS Release 8.4(2105) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-8.4.2105-x86_64-dvd1.iso
|  |  | CentOS Release 8.3(2011) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-8.3.2011-X86_64-dvd1.iso
|  |  | CentOS Release 8.2(2004) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-8.2.2004-X86_64-dvd1.iso
|  |  | CentOS Release 8.1(1911) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-8.1.1911-X86_64-dvd1.iso
|  |  | CentOS Release 8.0(1905) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso
|  |  | CentOS Release 7.9(2009) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-7-X86_64-Minimal-2009.iso
|  |  | CentOS Release 7.8(2003) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-7-x86_64-DVD-2003.iso
|  |  | CentOS Release 7.7(1908) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-7.7-X86_64-DVD-1908.iso
|  |  | CentOS Release 7.6(1810) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso
|  |  | CentOS Release 7.5(1804) 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough CentOS-7.5-X86_64-DVD-1804.iso
Ubuntu
|  |  | Ubuntu 23.10 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 23.10 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 23.04 LTS desktop 64位 | √ | 不支持热添加CPU
|  |  | Ubuntu 23.04 LTS server 64位 | √ | 不支持热添加CPU
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.04 LTS desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 22.10 LTS server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 20.04 desktop 64位 | √
|  |  | Ubuntu 20.04 server 64位 | √
|  |  | Ubuntu 19.10 desktop 64位 | √ | cirrus显卡不支持，需更换为vga或virtio ubuntu-19.10-desktop-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 19.10 server 64位 | √ | ubuntu-19.10-server-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 19.04 desktop 64位 | √ | ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 19.04 server 64位 | √ | cirrus显卡不支持，需更换为vga或virtio或QXL ubuntu-19.04-server-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 18.10 desktop 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough ubuntu-18.10-desktop-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 18.10 server 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough ubuntu-18.10-server-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 18.04 desktop 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough cirrus显卡不支持，需更换为vga或virtio ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 18.04 server 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough ubuntu-18.04-server-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 16.04 desktop 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 ubuntu-16.04-desktop-amd64.iso
|  |  | Ubuntu 16.04 server 64位 | √ | CPU模式不支持host_passthrough ubuntu-16.04-server-amd64.iso
Fedora
|  |  | Fedora 21 64位 | √ | Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso
|  |  | Fedora 64位 | √ | Fedora-Server-dvd-x86_64-36-1.5.iso
Novell SUSE
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 64位 | √ | 语言选择中文，文字变形
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 15 64位 | √
|  |  | Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 64位 | √
|  |  | Novell SUSE 12 SP4 64位 | √ | SLE-12-SP4-Server-DVD-x84_64-GM-DVD1.iso
|  |  | Novell SUSE 12 SP3 64位 | √ | SLE-12-SP3-Server-DVD-X86_64-GM-DEVD1.iso
|  |  | Novell SUSE 11 SP4 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 SLES-11-SP4-DVD-x84_64-GM-DVD1.iso
|  |  | Novell SUSE 11 SP3 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 SLES-11-SP3-DVD-x84_64-GM-DVD1.iso
OpenSUSE
|  |  | OpenSUSE 15.3 64位 | √ | 不支持热添加CPU，内存
|  |  | OpenSUSE 13.2 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 openSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso
|  |  | OpenSUSE 12.2 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 openSUSE-12.2-DVD-x86_64.iso
Rocky Linux
|  |  | Rocky Linux 9.1 64位 | √ | CPU模式自适应无法装机，其他模式正常
|  |  | Rocky Linux 8.7 64位 | √ | Rocky-x86_64-dvd_8.7.iso
|  |  | Rocky Linux 8.6 64位 | √ | Rocky-x86_64-dvd_8.6.iso 64
|  |  | Rocky Linux 8.8 64位 | √
|  |  | Rocky Linux 8.9 64位 | √
|  |  | Rocky Linux 9.0 64位 | √ | CPU模式是自适应不能安装
|  |  | Rocky Linux 9.2 64位 | √ | CPU模式是自适应不能安装
|  |  | Rocky Linux 9.3 64位 | √ | CPU模式是自适应不能安装
Debian GNU/Linux
Debian GNU/Linux 11.7 64位
Debian GNU/Linux 10.13 64位
Unix
FreeBSD
|  |  | FreeBSD 11 | x | epyc正常，自适应直通不支持;不支持tools
|  |  | FreeBSD 12 | x | 不支持tools，仅安装
|  |  | FreeBSD 13 | x | 不支持tools，仅安装
国产OS
Isoft
|  |  | iSoft Server 4.2 | √ | iSoft-Server-OS-4.2-x86_64-201907051149.iso
|  |  | iSoft Server 3.0 | √ | iSoft-Server-OS-3.0-SP1-x86_64-1512-05.iso
NeoKylin
|  |  | NeoKylin-Server-7.0 | √ | 不支持热添加CPU、内存 NeoKylin-Server-7.0-Hygon-Release.iso
|  |  | NeoKylin-Desktop-7.0 | √ | 不支持热添加CPU、内存 NeoKylin-Live-Desktop-7.0-x86_64.iso
|  |  | NeoKylinV6 | √ | 不支持热添加CPU、内存 NeoKylinV6_3.2.3x86-64.iso
|  |  | NeokylinAS-V4 | √ | 不支持热添加CPU、内存 NeokylinAS-V4-V7-adv-lic-Build08-x86-64.iso
Linx
|  |  | Linx 6.0 64位 | √ | 不支持热添加CPU、内存 Linx-6.0.80-20201014-amd64-DVD-1.iso
|  |  | Linx 6.0.42 64位 | √ | 1. linx 6.0.42和linx 6.0.60在线挂载和切换CDROM镜像挂载时，系统内部无法识别，挂载镜像后需要系统内部重启后才能识别； 2. linx 6.0.42和linx 6.0.60系统不支持备份的静默模式； 3. 使用linx6.0推荐使用6.0.80以上版本系统
|  |  | Linx 6.0.60 64位 | √ | 1. linx 6.0.42和linx 6.0.60在线挂载和切换CDROM镜像挂载时，系统内部无法识别，挂载镜像后需要系统内部重启后才能识别； 2. linx 6.0.42和linx 6.0.60系统不支持备份的静默模式； 3. 使用linx6.0推荐使用6.0.80以上版本系统
|  |  | Linx 6.0.80 64位 | √
|  |  | Linx 6.0.100 64位 | √
UOS
|  |  | UOS 20 server SP1 | √ | uos-20-SP1-server-amd64.iso
|  |  | UOS 20 desktop SP1 | √ | uos-20-SP1-desktop-amd64.iso
|  |  | UOS 20 server(1050d) | √ | UEFI 安装成功，BIOS安装不能识别镜像 uniontechos-server-20-1050d-amd64.iso
|  |  | UOS 20 desktop(1050) | √ | uniontechos-desktop-20-professional-1050-update2-amd64.iso
|  |  | UOS 20 server(1050e) | √ | uniontechos-server-20-1050e-amd64.iso
Kylin
|  |  | Kylin Desktop 10 | √ | Kylin-Desktop-V10-Release-Build1-20200710-2-x86_64.iso
|  |  | Kylin Server 10 SP3 | √ | Kylin-Server-v10-SP3-General-Release-2212-X86_64.iso
|  |  | Kylin 4.0.2 64位 | √ | Kylin-4.0.2-desktop-sp2_Community-20171127-x86_64.iso
Red Flag Asianux
|  |  | Red Flag Asianux Server 8.5 64位 | √
|  |  | Red Flag Asianux Server 8.0 64位 | √ | Redflag-asianux-8-DVD-29102021.iso
KOS
|  |  | KOS5.8（4.19.91（ANCK）） | √ | kos-5.8-x86_64-dvd-20221128.iso
|  |  | KOS5.8（4.18.0（RHCK）） | √ | kos-5.8-x86_64-dvd-20221128.iso
中科方德
|  |  | NFSChina-Server-4.0 | √ | NFSChina-Server-4.0-DVD-x86_64-2022012701.iso
|  |  | NFS China Desktop v3.1 64bit | √
|  |  | NFS China Desktop v4 64bit | √
|  |  | NFS China Server v4 64bit | √
|  |  | NFS China Desktop v5 64bit | √
一铭
|  |  | EmindDesktop | √ | 不支持热添加CPU、内存 EmindDesktop64_jb51
Deepin
|  |  | Deepin server 15.2 64bit | √ | deepin-15.2-amd64.iso
|  |  | Deepin server 15.1 64bit | √ | deepin-15.1.1-amd64.iso
Anolis
|  |  | AnolisOS 23 | √ | EDITORA-18 /FAQ-计算部分-199 不支持自适应（内核版本5.10）,epyc、hostpassthtough支持
|  |  | AnolisOs 8.2 (4.18.0 (RHCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOs 8.2 (4.19.91 (ANCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOs 7.9 (4.18.0 (RHCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOs 7.9 (4.19.91 (ANCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOS 8.8 (4.18.0（RHCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOs 8.8 (4.19.91 (ANCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_64_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOS 8.6 (4.18.0（RHCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_65_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOs 8.6 (4.19.91 (ANCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_66_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOS 8.4 (4.19.91（ANCK)) | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_67_hygon架构的CPU）
|  |  | AnolisOS 8.4（4.18.0（RHCK）） | √ | 设置epyc、自适应正常；设置host_passthrough,开机后虚拟机可能暂停或宕机（部分操作系统不兼容x86_68_hygon架构的CPU）
openEuler
|  |  | openEuler 23.09 LTS 64bit | √ | 自适应不支持，直通epyc正常
|  |  | openEuler 23.03 LTS 64bit | √ | CPU热添加内部不生效，界面也置灰
|  |  | openEuler 22.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 22.03 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 21.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 21.03 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 20.09 LTS 64bit | √
|  |  | openEuler 20.03 LTS 64位 | √ | openEuler-20.03-LTS-SP3-x86_64-dvd.iso
TencentOS
|  |  | TencentOS Server 3.1 64bit | √ | TencentOS-3.1-X86_64-minimal-20220921.1.iso
|  |  | TencentOS Server 2.4 64bit | √ | TencentOS-Server-2.4-TK4-x86_64-minimal-2209.10.iso
KylinSec
|  |  | KylinSec Server v3 64bit | √
|  |  | KylinSec Desktop v3 64bit | √
dptech conPlat
|  |  | dptech conPlat OS 64bit | x | 迪普给的qcow2镜像，arm版给的iso，不支持tools，仅安装
平台 | 类型 | 操作系统 | 详细版本号 | VM-Tools兼容 | cpu热添加/热缩容 | 内存热添加/热缩容 | 网卡热添加/热删除 | virtio磁盘添加/扩容/删除 | scsi磁盘添加/扩容/删除 | 备注
aarch64
Linux
CentOS
|  |  | CentOS Stream 9 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Stream 8 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.5(2111) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.4(2105) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.3(2011) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.2(2004) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.1(1911) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 8.0(1905) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | CentOS Release 7.8(2003) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y | 不支持同时开启CPU热插拔和NUMA感知功能
|  |  | CentOS Release 7.7(1908) 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y | 不支持同时开启CPU热插拔和NUMA感知功能
Rocky Linux
|  |  | Rocky Linux 9.3 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 9.2 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 9.0 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 8.9 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 8.8 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 9.1 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 8.7 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | Rocky Linux 8.6 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
国产OS
Linx
|  |  | Linx 6.0.100 | x | Y/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | 不支持热直通x710万兆网卡
UOS
|  |  | UOS 20 server 64位 | √ | Y/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | UOS 20 desktop 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | UOS 20 Euler 64位 | √ | Y/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
Kylin
|  |  | Kylin Desktop release 10 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制) | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | 若热添加的内存非1GB的整数倍，部分操作系统（如AARCH64架构的银河麒麟V10）内部可能无法立即识别，需要关机后再开机方可生效，建 议以1GB的整数倍增加内存。
|  |  | Kylin Advanced Server release 10 64位 | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制) | N（内部不生效）/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | 若热添加的内存非1GB的整数倍，部分操作系统（如AARCH64架构的银河麒麟V10）内部可能无法立即识别，需要关机后再开机方可生效，建 议以1GB的整数倍增加内存。
Red Flag Asianux
|  |  | Red Flag Asianux Server 8.5 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
KOS
|  |  | KOS 5.8 64位 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制) | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | 在业务内部高IO场景下，在线添加两块及以上的virtio磁盘可能导致操作系统卡主，推荐每次只添加一个磁盘
Anolis
|  |  | AnolisOS 8.8 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制) | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | AnolisOS 8.6 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制) | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | AnolisOS 8.4 | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | AnolisOS 7.9(4.19.91) | √ | N（内部不生效）/N(UI限制) | Y/N（UI限制） | Y/Y | N（内部不生效）/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | AnolisOS 7.9(4.18) | √ | N（内部不生效）/N(UI限制) | N（内部不生效）/N(UI限制) | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y | Y
|  |  | AnolisOS 8.2(4.19) | √ | N（内部不生效）/N(UI限制) | N（内部不生效）/N(UI限制) | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | AnolisOS 8.2(4.18) | √ | N（内部不生效）/N(UI限制) | N（内部不生效）/N(UI限制) | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N(任务失败) | Y/Y/Y | Y
|  |  | AnolisOS 23 | √ | N（内部不生效）/N(UI限制) | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N（任务失败） | Y/Y/Y | Y
openEuler
|  |  | openEuler 23.09 LTS 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | openEuler 23.03 LTS 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 22.09 LTS 64bit | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 22.03 LTS SP1 64bit | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 21.09 LTS 64bit | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 21.03 LTS 64bit | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 20.09 LTS 64bit | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
|  |  | openEuler 20.03 LTS 64位 | √ | N（内部CPU核数生效，插槽数不对）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y
TencentOS
|  |  | TencentOS Server 3.1 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
|  |  | TencentOS Server 2.4 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务报系统不支持） | N（内部不识别）/Y/N（任务报系统不支持） | Y/Y/Y
NFS China
|  |  | NFS China Desktop v3.1 64bit | √
|  |  | NFS China Desktop v4 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | NFS China Server v4 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | NFS China Desktop v5 64bit | √ | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（UI限制） | N（内部不生效）/N | N（内部不生效）/N/N | Y/Y/Y | Y
KylinSec
|  |  | KylinSec Server v3 64bit | √ | Y/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | Y/Y | Y/Y/Y | Y/Y/Y | Y
|  |  | KylinSec Desktop v3 64bit | √ | Y/N（UI限制） | Y/N（UI限制） | N（内部不生效）/N（任务失败） | N（内部不生效）/Y/N（任务失败） | Y/Y/Y | Y
dptech conPlat
|  |  | dptech conPlat OS 64bit | x | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N/N | N

## 12.多云管理
厂商 | 版本 | 备注
浪潮 | InCloud Sphere V6.8.2 | 支持补丁版本Hotfix004
| InCloud Rail V6.8.2 | 支持补丁版本Hotfix004
| InCloud Sphere V6.15 | 支持补丁版本Hotfix001
| InCloud Rail V6.15 | 支持补丁版本Hotfix001
| InCloud Sphere SM V6.15 | 支持补丁版本Hotfix001-SM
| InCloud Rail SM V6.15 | 支持补丁版本Hotfix001-SM
InCloud Sphere V6.18.1
InCloud Rail V6.18.1
Vmware | vSphere 5.5
vSphere 6.0
vSphere 7.0
华为 | FusionCompute 8.3.0
新华三 | CAS 7.0

## 13.一云多芯
InCloud Sphere 6.12.0及以上版本新增一云多芯的管理架构，支持单个iCenter站点同时管理x86和aarch64架构的主机，支持不同厂商和型号CPU型号的主机混合管理，同时支持不同架构虚拟机的统一管理，支持aarch64架构下的虚拟机跨CPU厂商和代际之间的在线迁移
跨架构、跨CPU厂商/代际的虚拟机在线迁移支持情况
虚拟机CPU模式 | 自适应
目标 源 |  | x86_64 |  |  |  | aarch64
|  | Intel | zhaoxin | AMD | hygon | FT 2000+ | FT S2500 | FT S5000C | KP 920 | √ ：支持
x86_64 | Intel | √ | - | × | × | × | × | × | × | × ：不支持
| zhaoxin | - | - | - | - | - | - | - | - | - ：未测试
| AMD | × | - | √ | √ | × | × | × | ×
| hygon | × | - | √ | √ | × | × | × | × | ※数字：表示该项存在兼容性问题
aarch64 | FT 2000+ | × | - | × | × | - | - | - | - | 需要在下方的兼容性说明中做详细解释
| FT S2500 | × | - | × | × | - | √※2 | √※1※2 | √※1
| FT S5000C | × | - | × | × | - | √※2※3 | √※2 | √※1
| KP 920 | × | - | × | × | - | √※1※2 | √※1※2 | √
兼容性说明
| ※1： | 1. 如果源和目标主机的BogoMIPS不一致，虚拟机系统内部时钟可能会同比例的变快/变慢，需更新FT S5000C固件
| ※2： | 1、开启CPU热插拔的虚拟机在线迁移会失败
| ※3： | 1. 如果源和目标主机的BogoMIPS不一致，虚拟机系统内部时钟可能会同比例的变快/变慢，需更新FT S5000C固件
2.如Kylin-Server-V10、uniontechos-desktop-20-professional等操作系统迁移后存在虚拟机系统crash重启的问题
虚拟机CPU模式 | hostpassthrough
目标 源 |  | x86_64 |  |  |  | aarch64
|  | Intel | zhaoxin | AMD | hygon | FT 2000+ | FT S2500 | FT S5000C | KP 920
x86_64 | Intel | √ | - | × | × | × | × | × | ×
| zhaoxin | - | - | - | - | - | - | - | -
| AMD | × | - | √ | × | × | × | × | ×
| hygon | × | - | × | √ | × | × | × | ×
aarch64 | FT 2000+ | × | - | × | × | - | × | × | ×
| FT S2500 | × | - | × | × | × | √※2 | × | ×
| FT S5000C | × | - | × | × | × | × | √※2 | ×
| KP 920 | × | - | × | × | × | × | × | √
| 注意： | 1. 设置hostpassthrough的虚拟机，源和目的主机的CPU型号一致才支持在线迁移；
2. 部分操作系统不支持设置hostpassthrough模式，可参考os兼容性列表；
| ※2： | 1、开启CPU热插拔的虚拟机在线迁移会失败

## 14.其他
功能场景 | 厂商 | 型号 | 备注
密码机 | 北京CA | HSM-a8001 | 提供加密服务
统一身份认证网关 | 北京CA | DSVS-a8001
物理设施管理 | 浪潮 | InManage 7.3
备份一体机 | 浪潮 | InCloud DP 6.0.2.32993
安全防御服务 | 浪潮 | V6R12B000-687 | 云内生安全
高性能计算平台 | 浪潮 | Cluster Engine 5.4 IncloudOS hotfix | 高性能计算平台
数据库服务 | 沃趣 | Qfusion 3.14.1-p2